|  |  |
| --- | --- |
| **STERİLİZATÖR YÜKLEME** | |
| **Tarih:** | **Makine No:** |
| **Saat:** | **Yükleme No:** |
| **Program No:** ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) | |
| **Program Özelliği:** | ( ) Cerrahi Alet : 134°C 7 dakika  ( ) Tekstil : 134°C 7 dakika  ( ) Kauçuk : 121°C 20 dakika  ( ) Plastik (Isıya Hasas): 55°C 60 dakika |
| **Sterilizatörü Yükleyen Görevli Adı/Soyadı: İmza:** | |
| **STERİLİZATÖR BOŞALTMA** | |
| OLUMLU OLUMSUZ  Nem: : ( ) ( )  İntegratör : ( ) ( )  Grafik Kontrol: ( ) ( ) | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** |
| **Sterilizatörü Boşaltan Görevli Adı/Soyadı: İmza:** | |
| **DÖNGÜ BARKODU** | |